| SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 06/BC-NKS | Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2024 |

## BÁO CÁO

Kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ đề nghị cấp

Giấy phép thăm dò nước dưới đất, dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi Đại Dương tại thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh  thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất;

Xét Hồ sơ của Công ty TNHH chăn nuôi Đại Dương đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi Đại Dương tại thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, nộp trực tuyến ngày 01/3/2024, hồ sơ chỉnh sửa bổ sung nộp ngày 04/6/2024; thời gian hẹn trả kết quả ngày 18/7/2024;

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa ngày 20/3/2024 và kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi Đại Dương tại thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn của Công ty TNHH chăn nuôi Đại Dương (sau đây gọi tắt là Công ty). Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản báo cáo như sau:

I. TÓM TẮT NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỒ SƠ

1. Vị trí công trình thăm dò nước dưới đất:

- Thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

- Diện tích khu vực thăm dò: 197.720 m2, được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc từ 01 đến 49 có toạ độ theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107015', múi chiếu 30 tại Phụ lục số 01 kèm theo.

2. Mục đích thăm dò: Phục vụ xây dựng Trạm cấp nước cho các hoạt động của Dự án trang trại chăn nuôi Đại Dương, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

3. Quy mô thăm dò: Tổng số 02 giếng thăm dò với tổng lưu lượng thăm dò dự kiến 181 m3/ ngày đêm.

4. Tầng chứa nước thăm dò: tầng chứa nước khe nứt trong các trầm tích lục nguyên hệ tầng Nà Khuất (t2 2)

- Số lượng giếng thăm dò trong tầng: 02 giếng

- Chiều sâu dự kiến thăm dò: 110 m/giếng

5. Thời gian thi công: Thời gian bắt đầu thi công từ tháng 7 năm 2024. Dự kiến thời gian hoàn thành công tác thi công tháng 12 năm 2024; thời gian hoàn thành công tác lập báo cáo kết quả thăm dò tháng 02 năm 2025.

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

1. Thông tin về dự án: Dự án trang trại chăn nuôi Đại Dương, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn do Công ty TNHH chăn nuôi Đại Dương chủ đầu tư được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

2. Về thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất dự án trang trại chăn nuôi Đại Dương do Công ty TNHH chăn nuôi Đại Dương lập, gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất; Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất do Công ty lập đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP.

3. Về nguyên tắc cấp phép

- Về thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất: Theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước, quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp không quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (Thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường cấp phép; Thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Về đối tượng: Tổ chức, cá nhân thăm dò nước dưới đất phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định khoản 1 Điều 52 Luật Tài nguyên nước; trước khi xây dựng công trình khai thác nước dưới đất chủ đầu tư phải thực hiện thăm dò để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác phải có giấy phép thăm dò theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP.

4. Về điều kiện cấp phép:

- Về thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan: Công trình thăm dò nước dưới đất tại thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, với lưu lượng 181 m3/ngày đêm thuộc loại công trình không phải lấy ý kiến theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP.

- Về thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đầu tư trang trại chăn nuôi Đại Dương được UBND huyện Văn Lãng phê duyệt tại Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 28/12/2023.

- Về vùng hạn chế khai thác nước dưới đất: về vị trí công trình dự kiến thăm dò nước dưới đất thuộc thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn không thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Quyết định 2559/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Đơn vị lập thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất (Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước) có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP; Nghị định số 136/2018/NĐ-CP; Nghị định số 22/2023/NĐ-CP.

- Thông tin, số liệu sử dụng để lập thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất đầy đủ, rõ ràng về căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật; các tài liệu phục vụ việc lập Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất.

5. Về nội dung của Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất: Cấu trúc và nội dung thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất đã lập đúng, đầy đủ theo mẫu số 22 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2023/NĐ-CP.

6. Về thời hạn Giấy phép: Căn cứ hồ sơ của Công ty đề nghị thời gian thi công thăm dò từ tháng 7/2024 dự kiến thời gian hoàn thành công tác thi công tháng 12/2024, với thời hạn 06 tháng ngắn hơn thời hạn tối thiểu theo quy định thì giấy phép được cấp theo thời hạn đề nghị trong đơn quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP. Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép Công ty thăm dò nước dưới đất với thời hạn 06 tháng (từ tháng 7/2024 đến hết tháng 12/2024).

III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất dự án trang trại chăn nuôi Đại Dương, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn do Công ty lập đầy đủ theo quy định.

2. Kiến nghị

Từ kết quả thẩm định nêu trên, Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

a) Cho phép Công ty TNHH chăn nuôi Đại Dương (Địa chỉ: thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) thăm dò nước dưới đất theo thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất dự án trang trại chăn nuôi Đại Dương, với các nội dung chủ yếu sau:

+ Mục đích thăm dò: Phục vụ xây dựng trạm cấp nước cho các hoạt động của Dự án trang trại chăn nuôi Đại Dương, thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

+ Quy mô thăm dò: Tổng số 02 giếng với tổng lưu lượng thăm dò 181 m3/ngày; dự kiến lưu lượng mỗi giếng là 90,5 m3/ngày đêm.

+ Vị trí công trình thăm dò nước dưới đất: thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Diện tích khu vực thăm dò: 197.720 m2, được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc từ 01 đến 49 có toạ độ theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107015', múi chiếu 30 tại Phụ lục số 01 kèm theo (Có sơ đồ bố trí công trình thăm dò kèm theo).

+ Tầng chứa nước thăm dò: tầng chứa nước khe nứt trong các trầm tích lục nguyên hệ tầng Nà Khuất (t2 2).

+ Khối lượng các hạng mục thăm dò chủ yếu: Theo Bảng tổng hợp khối lượng thăm dò tại Phụ lục 02 kèm theo.

+ Thời hạn của giấy phép là: 06 tháng (từ tháng 7/2024 đến hết tháng 12/2024).

b) Các yêu cầu đối với Công ty TNHH chăn nuôi Đại Dương:

+ Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Giấy phép.

+ Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ.

+ Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến thiết kế, thi công công trình thăm dò; các nội dung trong thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất.

+ Thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ nước dưới đất trong quá trình thăm dò theo quy định tại Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

+ Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trong quá trình thăm dò.

c) Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản có trách nhiệm cập nhật thông tin của giấy phép này vào cơ sở dữ liệu thông tin giấy phép tài nguyên dùng chung của trung ương và địa phương.

d) Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty TNHH chăn nuôi Đại Dương còn tiếp tục thăm dò nước dưới đất thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

(Có dự thảo Giấy phép kèm theo)

Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản trân trọng báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Sở; - Lưu: VT, NKS. | KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG |
| --- | --- |
|  | An Thị Huyền |

PHỤ LỤC 1

RANH GIỚI, TỌA ĐỘ KHU VỰC THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

THEO HỆ TỌA ĐỘ VN 2000, KINH TUYẾN TRỤC 107015’, MÚI CHIẾU 30

(Kèm theo Báo cáo số: 06/BC-NKS ngày        /6/2024

của Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản)

| Điểm góc | X(m) | Y(m) | Điểm góc | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2449 888 | 440 751 | 26 | 2449 319 | 441 122 |
| 2 | 2449 949 | 440 795 | 27 | 2449 349 | 441 057 |
| 3 | 2449 910 | 440 856 | 28 | 2449 454 | 441 097 |
| 4 | 2449 867 | 440 881 | 29 | 2449 468 | 441 084 |
| 5 | 2449 864 | 440 927 | 30 | 2449 483 | 441 084 |
| 6 | 2449 873 | 440 972 | 31 | 2449 507 | 441 075 |
| 7 | 2449 855 | 441 027 | 32 | 2449 546 | 441 090 |
| 8 | 2449 853 | 441 105 | 33 | 2449 569 | 441 098 |
| 9 | 2449 889 | 441 131 | 34 | 2449 636 | 441 089 |
| 10 | 2449 939 | 441 412 | 35 | 2449 654 | 441 079 |
| 11 | 2449 937 | 441 436 | 36 | 2449 700 | 441 072. |
| 12 | 2449 951 | 441 428 | 37 | 2449 756 | 441 063 |
| 13 | 2449 920 | 441 440 | 38 | 2449 771 | 441 043 |
| 14 | 2449 835 | 441 434 | 39 | 2449 763 | 440 996 |
| 15 | 2449 791 | 441 410 | 40 | 2449 787 | 440 961 |
| 16 | 2449 708 | 441 388 | 41 | 2449 787 | 440 930 |
| 17 | 2449 629 | 441 368 | 42 | 2449 800 | 440 907 |
| 18 | 2449 577 | 441 352 | 43 | 2449 792 | 440 887 |
| 19 | 2449 547 | 441 347 | 44 | 2449 793 | 440 860 |
| 20 | 2449 512 | 441 367 | 45 | 2449 791 | 440 828 |
| 21 | 2449 471 | 441 367 | 46 | 2449 804 | 440 811 |
| 22 | 2449 424 | 441 337 | 47 | 2449 830 | 440 799 |
| 23 | 2449 390 | 441 299 | 48 | 2449 844 | 440 783 |
| 24 | 2449 329 | 441 230 | 49 | 2449 874 | 440 766 |
| 25 | 2449 313 | 441 176 |  |  |  |
| Diện tích: 197.720 m2 |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 2

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC THĂM DÒ

(Kèm theo Báo cáo số: 06/BC-NKS ngày          /6/2024

của Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản)

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lập Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất, công suất 181m3/ngày đêm. | Bộ | 1 |
| II | Công tác thi công hiện trường |  |  |
| 1 | Điều tra, khảo sát | km2 | 3 |
| 2 | Công tác khảo sát địa vật lý tìm kiếm những điểm có dị thường tốt nhất để đặt các lỗ khoan thăm dò kết hợp khai thác |  |  |
| - | Đo mặt cặt điện | điểm đo | 100 |
| - | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện 4 cực đối xứng | điểm đo | 40 |
| 3 | Khoan thăm dò lấy mẫu, xác định chính xác địa tầng phục vụ thiết kế kết cấu giếng khai thác, (dự kiến 02 lỗ khoan x 100m/1lk) |  |  |
| - | Khoan lấy mẫu, sau đó khoan xoay phá mẫu phần đất phủ phía trên lớp đá gốc, đường kính khoan D300mm, chiều sâu khoan dự kiến 15,0m/1 lỗ khoan. (15,0m x 02 LK) | m | 30 |
| - | Khoan xoay lấy mẫu trong phần đá gốc để xác định đới dập vỡ chứa nước, đường kính khoan D90mm, chiều sâu khoan dự kiến 95,0m/1LK (95,0m X 02LK) | m | 190 |
| 4 | Khoan mở rộng đường kính D219mm và kết cấu giếng khai thác |  |  |
|  | Khoan mở rộng đường kính phục vụ kết cấu 02 giếng, sâu mỗi giếng dự kiến 110,0m) |  |  |
| - | Khoan mở rộng đường kính trong phần đá gốc, đường kính khoan D219mm, chiều sâu khoan dự kiến 95,0m. | m | 190 |
|  | Kết cấu các giếng khai thác (02 giếng, sâu 110.0m) |  |  |
| - | Kết cấu ống vách bảo vệ giếng trong tầng đất phủ, Ống nhựa PVC Tiền Phong, Class4, Đường kính D250mm, chiều sâu dự kiến từ + 1,0m đến -15,0m (15,0m x 02LK) | m | 30 |
| - | Kết cấu ống vách giếng khai thác bằng ống nhựa PVC Tiền Phong, Class 5, đường kính ống D140mm, chiều sâu dự kiến từ +1,0 m đến - 40,0 m. (41,0m x 02 LK) | m | 82 |
| - | Kết cấu ống lọc giếng khai thác bằng ống nhựa PVC Tiền Phong, Class 5, đường kính ống D140mm, chiều sâu dự kiến từ - 40,0 m đến - 105,0 m. (65,0 m x 02 LK) | m | 130 |
| - | Kết cấu ống lắng giếng khai thác bằng ống nhựa PVC Tiền Phong, Class 5, đường kính ống D140mm, chiều sâu dự kiến từ - 105,0 m đến - 110,0 m. (5,0m x 02 LK) | m | 10 |
| - | Chèn sỏi | m3 | 4,5 |
| - | Bơm thổi rửa ống lọc D140mm | Ca | 12 |
| 5 | Công tác hút nước thí nghiệm đánh giá trữ lượng và lấy mẫu nước phân tích mẫu nước |  |  |
| - | Hút nước thí nghiệm | Ca | 18 |
| - | Phân tích mẫu nước 32 chỉ tiêu theo Quy chuẩn 09:2023/BTNMT | Mẫu | 2 |
| 6 | Công tác quan trắc động thái nước dưới đất | Lần đo | 90 |
| 7 | Công tác trắc địa |  |  |
| - | Đo x,y,z | Điểm | 2 |
| III | Lập Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác | Báo cáo | 1 |