Phụ lục

NỘI DUNG GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-STNMT ngày       /12/2024

của Sở Tài nguyên và Môi trường)

1. Điều chỉnh nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải.

Quan trắc định kỳ đối với nước thải: Không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ.

2. Điều chỉnh nội dung cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải.

a) Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 3.000 m3/giờ.

b) Phương thức xả khí thải: Xả liên tục theo ống khói thải ra môi trường khi lò đốt hoạt động.

c) Quan trắc định kỳ đối với khí thải: Không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ.