Phụ lục 01

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(Kèm theo Giấy phép số:            /GP-UBND ngày         /01/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

I. NỘI DUN`G CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI.

1. Nguồn phát sinh nước thải.

1.1. Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt.

1.2. Nguồn số 02: Nước thải từ khu nhà bếp.

1.3. Nguồn số 03: Nước thải từ hố hủy xác.

1.4. Nguồn số 04: Nước thải từ hệ thống lọc khí biogas.

1.5. Nguồn số 05: Nước thải chăn nuôi.

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải.

2.1. Dòng nước thải: Một (01) dòng nước thải ra môi trường.

2.2. Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương thoát nước chung của khu vực sau đó chảy ra sông Lục Nam thuộc thôn An Bình, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

2.3. Vị trí xả nước thải:

a) Vị trí xả thải: 01 vị trí xả thải tại cửa xả nước thải sau xử lý chảy vào nguồn tiếp nhận là mương thoát nước chung của khu vực sau đó chảy ra sông Lục Nam thuộc thôn An Bình, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

b) Tọa độ vị trí xả thải của dự án (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107015’, múi chiếu 30):

X = 2365.851; Y = 477.695.

2.4. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 600m3/ngày đêm.

a) Phương thức xả nước thải: Tự chảy.

b) Chế độ xả nước thải: Xả thải liên tục (24 giờ).

c) Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận:

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải sau xử lý trước khi thải vào nguồn tiếp nhận đáp ứng yêu cầu chất lượng theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi, cột B (Kq = 0,9, Kf = 0,9) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, cụ thể như sau:

| STT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5,5 - 9 | 03 tháng/lần (Không thực hiện quan trắc đối với những thông số pH, COD đã quan trắc tự động) | Thuộc đối tượng phải thực hiện |
| 2 | BOD5 | mg/l | 81 |  |  |
| 3 | COD | mg/l | 243 |  |  |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng | mg/l | 121,5 |  |  |
| 5 | Tổng Nitơ (theo N) | mg/l | 121,5 |  |  |
| 6 | Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/ 100ml | 5.000 |  |  |

II. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải.

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải được thể hiện qua sơ đồ sau:

Nước thải chăn nuôi

Nước thải từ hố hủy xác heo

Nước thải từ HT lọc khí gas

Ống thoát tự chảy

Nước thải

sinh hoạt

HTXLNT 600 m3/ng.đêm

Tách, ép phân

Hệ thống bể Biogas 1/2

Hồ lắng - trung hòa

Bể thu gom 1/2

Bể tách dầu mỡ

Nước thải

nhà bếp

Hố trung gian

sông Lục Nam

Bể tự hoại 3 ngăn

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải.

a) Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tại dự án như sơ đồ hình sau:

Bể biogas bằng  bạt HDPE 1/2

Hồ sự cố

Bể gom

Máy ép phân

Hồ lắng

Hệ thống mương dẫn

NTSH  sau xử lý bể

tự hoại

Hố trung gian TK01

Bể khử trùng TK07

Khuấy trộn

Bể sinh học thiếu khí  - TK04 ABC

Đường nước thải

Clorin

Đường hóa chất

Bể chứa bùn

Xả bùn

Đường bùn thải

Bể lắng TK06 AB

Bơm bùn

Bơm bùn

Bùn tuần hoàn

Bể sinh học hiếu khí – TK05 ABC

Máy ép bùn

Bể keo tụ  TK02B

PAC

Polymer

Mật rỉ đường

Nước thải từ khu chăn nuôi, và hố hủy xác heo

Đường cấp khí, khuấy trộn

Cấp khí

NaHCO3

Xử lý định kỳ

NT nhà bếp sau bể tách dầu mỡ

Hố quan trắc

Bể trộn TK02A

Bể lắng hóa lý TK03

Bùn tuần hoàn

NaOH

Bể tạo bông TK02C

Sông Lục Nam

NaHCO3

Hệ thống ống D200

D160

b) Công suất thiết kế: 600 m3/ngày đêm.

c) Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, NaHCO3, Clorin, PAC và Polymer.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục.

- Số lượng: 01 hệ thống.

- Vị trí lắp đặt: Tại điểm cuối sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải của dự án tại thôn Bình An, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

- Thông số lắp đặt: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni.

- Thiết bị lấy mẫu tự động:

+ Model: iMisff AS-01.

+ Kích thước: 760W x 1100H x 730D (mm).

+ Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện, màu xanh lá.

+ Màn hình: màu, 7 inch, cảm ứng.

+ Ngăn bảo quản mẫu: duy trì ở nhiệt độ 2oC.

+ Phương pháp hút mẫu: Bơm nhu động.

+ Số lượng chai: 12 x3L.

- Camera theo dõi:

+ Đầu ghi hình IP xuất hình Utrra HD 4K 4 kênh.

+ Xuất tín hiệu HDMI 4K (3840x2160), VGA 1920 x 1080.

+ Chuẩn nén hình ảnh H.265 +H.265/H.264+/H.264/MPEG4.

+ Băng thông đầu vào: 40 Mbps.

+ Băng thông đầu ra: 80 Mbps.

+ Ổ cứng chuyên dụng 6TB cho đầu ghi hình camera.

+ Camera xoay giám sát trong nhà trạm và ngoài nhà trạm.

- Kết nối, truyền số liệu:

+ Model: ENVIDATA 180l.

+ Tần suất gửi dữ liệu: 1 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút hoặc 20 phút/lần … hoặc theo sự kiện (chọn 5 phút/lần).

+ Bộ nhớ: Thẻ nhớ SD lên đến 32GB.

+ Tín hiệu analog: Khả năng kết nối với 6 ngõ vào analog (4-20mA) của các thiết bị đo.

+ Tín hiệu ngõ ra digital: Có 12 ngõ ra số sử dụng cho mục đích điều khiển (tín hiệu 24 VDC), có thể sử dụng làm ngõ vào số.

+ Tín hiệu ngõ vào digital: Có 16 ngõ vào số đa năng (có thể dung đến xung 250Hz).

+ Truyền thông: Kết nối RS485/RS232 Modbus RTU master slave Modbus TCP-IP với các thiết bị ngoại vi.

+ Truyền thông không dây: Làm việc với các tần số GSM 850/900/1800/1900 MHz.2 sim cards.

+ Định dạng dữ liệu: Chức năng gửi dữ liệu qua ftp (file text/ csv theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam).

+ Màn hình: HMI OLED graphic display (128x64 pixels) hiển thị trực tiếp trên thiết bị.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bi ̣ , máy móc, hệ thống xử lý nước thải như: hầm Biogas, ao lắng, ao xử lý sinh học, máy bơm nước thải,... nhằm tránh hiện tượng rò rỉ trong quá trình hoạt động.

- Các thiết bị, vật liệu được lựa chọn sử dụng đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật, chiu được độ mài mòn cao và không bi ̣ăn mòn bởi các loại nhiên liệu sử dụng (tấm phủ bạt HDPE được sử dụng loại tốt).

- Định kỳ bảo dưỡng hệ thống xử lý, vận hành ổn định, khi gặp sự cố sẽ khắc phục, sửa chữa kịp thời đảm bảo hệ thống vận hành trong thời gian sớm nhất, cam kết không xả nước thải ra môi trường trong thời gian xảy ra sự cố.

- Xây dựng hồ sự cố:

- + Hồ sự cố được lót bạt HDPE chống thấm, bao gồm hệ thống đường ống vào, ra hoàn chỉnh.

- + Kích thước bể: D x R x C = 50 x 25 x 5.

- + Diện tích xây dựng: 1250m2.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm.

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm.

| STT | Hạng mục công trình | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải | 26/01/2025 | 20/7/2025 | 50-70% công suất |

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm.

| Vị trí lấy mẫu | Tần suất lấy mẫu; thời gian, loại mẫu | Thông số chất ô nhiễm | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn điều chỉnh |  |  |  |
| Mẫu nước thải trước xử lý nước thải tại bể thu gom (nước thải đầu vào) | - Tần suất: 15 ngày/lần trong thời gian 75 ngày. - Thời gian: + Lần 1: Ngày 09/02/2025 + Lần 2: Ngày 24/02/2025. + Lần 3: Ngày 11/3/2025. + Lần 4: Ngày 26/3/2025. + Lần 5: Ngày 10/4/2025. - - Loại mẫu: Tổ hợp của 3 lần trong ngày. | BOD5, TSS, Tổng N, Coliform (Không thực hiện quan trắc đối với những thông số pH, COD đã quan trắc tự động) | QCVN 62-MT: 2016/BTNMT, cột B (Kq=0,9, Kf=0,9) |
| Nước thải sau xử lý tại vị trí xả thải (nước thải đầu ra) |  |  |  |
| Giai đoạn ổn định (sau giai đoạn điều chỉnh) |  |  |  |
| Mẫu nước thải trước xử lý nước thải tại bể thu gom (nước thải đầu vào) | - Tần suất: 01 ngày/lần. - Thời gian: ngày 11/4/2025. - Loại mẫu: 01 mẫu đơn |  |  |
| Nước thải sau xử lý tại vị trí xả thải (nước thải đầu ra) | - Tần suất: 01 ngày/lần. - Thời gian: 07 mẫu đơn trong 07 ngày liên tiếp (từ ngày 11/4/2025 đến ngày 17/4/2025) - Loại mẫu: Mẫu đơn |  |  |

Ghi chú: trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu liên tiếp được thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Lập sổ nhật ký, ghi chép theo dõi việc vận hành công trình xử lý nước thải theo quy định.

3.3. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, các công trình xử lý nước thải của dự án để tránh xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý nước thải.

3.4. Thực hiện yêu cầu về quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động theo quy định.

Phụ lục 02

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG

(Kèm theo Giấy phép số:         /GP-UBND ngày      /01/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

I. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG.

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung.

Máy phát điện khí biogas.

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107015, múi chiếu 30 , vị trí tại tọa độ:

X= 2366.041; Y= 478.042

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung.

3.1. Tiếng ồn: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, cụ thể như sau:

| Từ 6-21 giờ (dBA) | Từ 21-6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 55 | 3 tháng/01 lần | Khu vực thông thường |

3.2. Độ rung: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

| Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ 6-21 giờ | Từ 21-6 giờ |  |  |
| 70 | 60 | 3 tháng/01 lần | Khu vực thông thường |

II.YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG.

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn.

- Sử dụng các thiết bị hiện đại, ít gây ồn, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

- Lắp đặt 4 pô giảm thanh (hay gọi là pô tiêu âm) có tác dụng giảm âm lượng của máy phát điện khi vận hành. Pô tiêu âm được cấu tạo từ vật liệu thép, với độ bề dày tiêu chuẩn cùng với lớp sơn chịu nhiệt.

- Kiểm tra độ mòn chi tiết, thường xuyên kiểm tra, bảo quản và sửa chữa kịp thời khi phát hiện có sự cố, hư hỏng.

- Trồng cây xanh xung quanh dự án hạn chế tiếng ồn và giảm thiểu lượng bụi phát sinh.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phụ lục này.

- Thường xuyên vận hành, kiểm tra, giám sát các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung theo biện pháp đã đề xuất./.

Phụ lục 03

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép số:         /GP-UBND ngày      /01/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

I. QUẢN LÝ CHẤT THẢI.

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh.

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh tại dự án được thể hiện trong bảng sau.

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại (R/L/B) | Số lượng Kg/năm | Mã CTNH | Phương án xử lý | Mức độ xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải sắc nhọn (Bơm kim tiêm) | R | 20 | 13 02 01 | Thu gom và thuê đơn vị có đủ chức năng, vận chuyển xử lý | 100% |
| 2 | Các loại bao bì thuốc thú y, chai lọ đựng thuốc, thuốc sát trùng. | R | 30 | 13 02 04 |  | 100% |
| 3 | Bóng đèn huỳnh quang | R | 2 | 16 01 06 |  | 100% |
| 4 | Lợn chết do dịch bệnh | R | Không xác định | 14 02 01 |  | 100% |
| 5 | Hộp chứa mực in | R | 4 | 08 02 04 |  | 100% |
| 6 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp | L | 10 | 17 02 03 |  | 100% |

1.2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh.

| STT | Thành phần | Khối lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân lợn sau ép | 54.000 | Kg/ngày |
| 2 | Xác lợn chết không do dịch bệnh | 600-2.400 | con/năm |
| 3 | Bao bì thức ăn thải bỏ | 1.360 | Kg/ngày |

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự án. Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ (rau thừa, vỏ hoa quả, thức ăn thừa...). Các loại phế thải khó phân huỷ như: bao bì, vỏ thùng, giấy các loại, vỏ đồ uống bằng nhựa, thuỷ tinh, kim loại... Tổng lượng phát sinh khoảng 37,5kg/ngày.

1.4. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Khối lượng phát sinh khoảng 60 kg/ngày; hực hiện phân tích ngưỡng chất thải nguy hại để có biện pháp xử lý tương ứng, cụ thể:

- Trường hợp bùn thải thuộc danh mục chất thải nguy hại, chủ dự án sẽ thực hiện thu gom, lưu chứa và thuê đơn vị đến vận chuyển, xử lý như chất thải nguy hại.

- Trường hợp bùn thải không thuộc danh mục chất thải nguy hại, chủ dự án sẽ thực hiện thu gom và xử lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy  hại.

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

- Thiết bị lưu chứa: 10 thùng rác loại 10-20 lít; 02 thùng rác loại 90 lít; 05 thùng rác loại 220 lít

- Kho, khu vực lưu chứa: 03 ngăn lưu giữ, mỗi ngăn diện tích 6m2, tổng diện tích 18 m2 .

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa HDPE có nắp đậy 05 thùng 10 lít; 05 thùng 20 lít; 2 thùng 90 lít; 5 thùng 220 lít.

- Kho, khu vực lưu chứa:

01 nhà chứa máy ép phân và chứa phân rắn diện tích 459,04m2.

01 hố hủy xác lợn chết không do dịch bệnh, diện tích 94,24m2.

02 ngăn lưu giữ, mỗi ngăn diện tích 6m2, tổng diện tích 12m2 .

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại.

- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa loại 90 lít, 220 lít có nắp đậy; can nhựa 50 lít

- Kho, khu vực lưu chứa: 05 ngăn lưu giữ, mỗi ngăn diện tích 6m2, tổng diện tích 60m2 .

II. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

1. Chủ dự án có trách nhiệm đảm bảo an toàn và thực hiện các phương án phòng chống, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, cháy nổ, sự cố thiên tai; dịch bênh; sạt lở; sự cố hệ thống xử lý nước thải và các sự cố khác theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường và phục hồi môi trường sau sự cố theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 123 và Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020./.

Phụ lục 04

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép số:       /GP-UBND ngày     /01/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

1. Quản lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng hiệu quả quản lý, sử dụng. Giảm thiểu xả nước thải thông qua tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên nước; giảm thiểu khí thải, mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh.

3. Thực hiện phân định, phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo quy định.

4. Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải phát sinh đảm bảo không xả thải chất thải khi chưa được xử lý đạt quy chuẩn ra ngoài môi trường.

5. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;..... Đền bù thiệt hại và khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Chủ dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về các nội dung, thông tin tài liệu xin cấp giấy phép; thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.