| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Số: /GPMT-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2026 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Cơ sở Nhà máy Nhiệt điện Na Dương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025, Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025 và  Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026;

Xem xét Văn bản số 1084/NĐND-KTAT ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy Nhiệt điện Na Dương kèm theo báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số ....../TTr-SNNMT ngày.........tháng 9 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (sau đây viết tắt là Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV) có địa chỉ tại thôn 4, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở Nhà máy Nhiệt điện Na Dương tại xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của cơ sở:

1.1. Tên cơ sở: Nhà máy Nhiệt điện Na Dương

1.2. Địa điểm hoạt động: thôn 4, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh: 0104297034-001 đăng ký lần đầu ngày 14/5/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 07/01/2026. Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

1.4. Mã số thuế: 0104297034-001

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất và kinh doanh điện (Nhà máy Nhiệt điện sử dụng nhiên liệu chính là than; đá vôi; dầu DO chỉ đốt kết hợp trong quá trình khởi động lò).

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở

- Tổng diện tích của cơ sở tại thời điểm cấp Giấy phép môi trường: 106.729,76m2.

- Cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

- Quy mô: Cơ sở có quy mô tương đương dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).

- Công suất: 02 tổ máy với tổng công suất định mức thô 111,2MW (2x55,6MW); Định mức tinh 100MW (2x50MW).

- Tóm tắt quy trình sản xuất: Hỗn hợp than + đá vôi (dầu DO dùng để khởi động)  → Lò hơi (lò hơi tầng sôi tuần hoàn) → Hơi nước áp suất cao → Tua bin → Máy phát điện → Sân phân phối → Lưới điện quốc gia.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường  này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức/cá nhân được cấp Giấy phép môi trường

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép môi trường này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm kể từ ngày Giấy phép môi trường này được ký ban hành.

Điều 4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Na Dương tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c); - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở: XD, KHCN, TC, TC, NNMT; - UBND xã Na Dương; - Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV (chủ cơ sở 02 bản); - CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, các Trung tâm: PVHCC, Thông tin; - Lưu: VT, KTCN(.....). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Hữu Học |
| --- | --- |

Địa chỉ liên hệ: thôn 4, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn